## Kriterienkatalog
Versorgungsbereiche Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV- Spitzenverband anzugeben. Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen. Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben. | 01A15 | 01B10 | 01C | 01D15 | 02A | 02B16 | 02C16 | 02D18 | 02E18 | 03A15 | 03B18 | 03C13 | 03D15 | 03E18 | 03F15 | 04A | 04B | 05A5 | 05B18 | 05C | 05E | 05F18 | 06A | 07A | 07B | 07C10 | 07D3 | 07E11 | 08A | 08B10 | 09A18 | 09B18 | 10A15 | 10B15 | 10C18 | 11A | 11B11 | 12A18 | 13A18 | 13B18 | 14A11 | 14B13 | 14C13 | 14D | 14E15 | 14F15 | 14G15 | 14H11 | 15A10 | 15B | 16A18 | 17A16 | 17B16 | 17C | 17D | 17E | 18A18 | 18B11 | 19A11 | 19B18 | 19C18 | 19D18 | 20A3 | 20B10 | 20C | 20D | 20E | 20F | 20G10 | 21A | 21B18 | 22A8 | 22B18 | 23A3 | 23B3 | 23C10 | 23D10 | 23E | 23G11 | 23H15 | 23I18 | 24A11 | 24B11 | 25A15 | 25B15 | 25C15 | 25D15 | 25E16 | 25F15 | 26A11 | 26B11 | 27A | 28A | 29A | 30A18 | 30B18 | 30C18 | 31A15 | 31C | 31D | 31E | 31F16 | 32A | 32B | 33A | 34A10 | 34B18 | 35A11 | 35B11 | 36A10 | 36B10 | 37A10 | 38A11 | 99A | 99B | 99C | 99D | 99E | 99I8 | 99K11
Versorgungsbereiche (Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI) | 01.35.01 01.99.01.2 01.99.01.7 | 01.24.01-02 | 01.24.05 | 01.99.01.0-1 01.99.01.3-6 | 02.40.01-06 02.40.07.0 02.40.07.1 02.40.07.3 | 02.40.07.2 02.99.01-03 | 02.99.04-06 | 02.10.01 02.40.08.0 | 02.40.04.7 | 03.36.01.0-1 03.36.08-09 | 03.29.01.1-2 03.29.02-03 | 03.29.12-13 03.36.02-06 03.36.10 03.99.07-11 03.99.13 | 03.36.01.2-3 03.36.08-09 | 03.29.07-11 03.36.07 | Trink- und Sondennahrung (keine Verkapselung) | 04.40.01 | 04.40.02-05 | 05.01.01 05.02.01 05.04.01 05.06.01.0 | 05.05.01 05.06.01.1 05.07.01-03 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.0-1 05.11.03.5 05.11.05 | 05.11.03.2 05.11.04 | 05.11.03.3-4 | 05.06.01.1 05.07.01-03 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.5 | 06 | 07.50.01 | 07.50.02 | 07.99.01-05 07.99.07 | 07.50.01 07.99.99.6 | 07.99.09 | 08.03.06 | 08.03.01-04 08.03.07 | 09.17.01 09.30.01 09.37.01-04 09.99.01-02 | 09.11.01 | 10.46.01 10.50.01-05 | 10.46.02 10.46.03 10.46.04 10.99.02 | 10.50.01 10.50.02 10.50.03 | 11.11.05 11.29.01-12 | 11.39.01-05 11.41.01 | 12.23.01 12.24.01-12 12.99.01-10 16.99.08 | 13.20.06-07 13.20.09-16 13.20.22-24 13.20.30. 13.99.01-03 | 13.99.04 | 14.24.14.0 14.24.17.4-6 14.24.20-24 | 14.24.16.0-6 14.24.16.8-9 | 14.24.19 | 14.24.01-03 14.24.08.0-1 | 14.24.08.2-4 | 14.24.04-06 | 14.24.09 14.24.12.2-3 14.24.13 14.24.17.0 14.24.25 | 14.24.07 | 15.25.02 15.25.04-10 15.25.12 15.25.14-18 15.25.19.0-1 15.25.20-22 15.25.24 15.25.30-32 | 15.25.19.2 | 16 | 17.06.01-05 17.06.07-23 02.40.01.3 | 17.10.01 17.10.03-10 17.11.02.0 17.17.02.0 | 17.06.06 17.07.01 17.10.02 17.11.01 | 17.17.01 | 17.99.01-02 | 18.46.04-07 18.50.01-08 18.51.01-02 18.51.04-05 18.65.01 18.99.01-13 50.45.07. | 18.46.01 18.46.02 18.46.03 | 19.40.01-04 50.45.01-04 50.45.06-07 50.45.09 | 19.40.05 19.99.01 51.40.01 51.45.01 51.45.02 52.40.03-05 54 | 52.45.01-02 | 19.40.05 51.40.01 54.45.01.0 54.99.01-02 | 20.29.02 | 20.10.02 20.29.01 20.29.04 | 20.06.02 | 20.29.03 | 20.39.01 | 20.29.98 20.29.99 | 20.29.99.0003 | 21.30.01-02 21.46.01 | 21.24.01 21.28.01 21.34.01 21.99.01 | 22.29.01.0 22.29.01.2-7 22.29.02 | 22.29.01.1 22.40.01-06 22.50.01-02 22.51.01-05 | 23.01.01 23.02.01 23.02.02. 23.03.02.0 23.04.01 23.04.05.0 | 23.07.01-02 23.08.04 23.09.01.0 23.11.01 23.12.03 23.13.01.0 23.14.03.0-3 23.16.02.0-1 23.16.03 | 23.02.03-04 23.03.01 23.03.02.1-6 23.04.02-04 23.04.05.1-2 23.04.06-07 23.06.01-04 23.06.06.0 | 23.05.01-02 23.06.05 23.06.06.1 23.07.03-04 23.08.01-03 23.08.05 23.09.01.1-3 23.09.02-04 23.10.01 23.12.01-02 23.13.01.1 23.14.01-02 23.14.03.4-5 23.14.04 23.15.01-04 23.16.01.0-3 | 23.02.30-32 23.03.30-34 23.04.30-32 | 23.05.30-31 23.06.30-31 23.07.30-38 23.08.30-31 23.09.30-33 23.10.30-34 23.11.30 23.12.30 23.13.30 23.14.30 23.15.30-31 23.16.01.4-6 23.16.02.2 23.29.01.0-1 | 23.29.01.2-3 | 23.01.01 23.02.02 23.04.05.0 23.07.01 23.07.02.0-4 23.08.04 23.11.01 23.12.03.0-1 23.14.03 | 24.01.01-03 24.01.98 24.03.01-04 24.03.98 24.73.01-02 24.79.01-02 24.79.04-07 | 24.04.01-03 24.04.98 24.04.99 24.05.01-03 24.05.98 24.05.99 24.71.01-05 24.71.98 24.71.99 24.72.01-04 24.72.98 24.72.99 24.74.01-03 24.75.01-02 24.79.01-07 | 25.21.01-04 25.21.11-16 | 25.21.20.0 | 25.21.20.1-2 25.21.30 25.21.40 | 25.21.50-52 25.21.54-58 | 25.21.80-84 25.21.86 02.40.07.3 *Gilt nicht für Hilfsmittel, für die ein Wiedereinsatz vorgesehen ist" | 25.21.85-88 02.40.07.3 | 26.11.01-04 | 26.11.05-06 26.46.01-02 26.99.01 26.99.03 | 27 | 28 | 29 05.11.03.2 | 30.29.01.0 30.29.02.0 30.34.02.0-2 30.99.99.0-1 | 30.29.04.0-3 30.29.05 30.29.06 30.99.01.1 30.99.02.1-2 | 30.34.02.0-2 30.43.01.0 30.99.01-02 | 31.03.01-06 31.99.99 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.03 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.07 31.03.08 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.04 | 31 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 32.06.01 32.07.01 32.10.01 32.29.01 32.29.02 32.99.01 | 32.04.01 32.09.01 | 33 | 34.18.01 | 34 | 35.17.01-05 35.19.01 35.21.01 35.42.01 12.24.13 | 35.27.01 37.35.08.4-6 | 36.21.01 | 36.21.02 | 37 | 38 | 99.17.01 | 99.22.01 | 99.27.01 | 99.27.02 | 99.27.03 | 99.17.02. | 99.35.01
Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte Zubehör zur drahtlosen Ansteuerung Zubehör zur Erzeugung von Schaltfunktionen | Armunterstützungssysteme Halbautomatisierte Speiseroboter | Elektrische Greifhilfen | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme | (Kunststoff-)Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme | Pumpensysteme | Trink- und Sondennahrung (keine Verkapselung) | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) | Maßgefertigte Leibbinden | Bandagen (Versorgungen, konfektioniert) | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | stützende Einlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Einlagen bei schweren Fußfehlformen | Elektrostimulationsgeräte | Defibrillatorwesten in Eigenanwendung | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzhilfen und Rückensysteme) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Signalanlagen | Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme | Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme | Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme | In-/Exsufflator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung | Sauerstofftherapiegeräte | Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase | Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität | Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität | Kommunikationshilfen | Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanziehhilfen für Kompressionsstrümpfe | Medizinische Kompressions -versorgung außer Bein | Hilfsmittel zur Narbenkompression | Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf) | Apparate zur Kompressionstherapie | Kranken-/Behindertenfahrzeuge | Toilettenrollstühle Duschrollstühle | Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung | Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität | Hausnotrufsysteme | Bettschutzeinlagen Produkte zur Hygiene im Bett zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder | Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen | Beinlagerungshilfen | Therapieliegen bei Mukoviszidose | Sitzringe | Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper) | Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie) | Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke | Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte Personenwaagen | Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle | Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör Orthopädische Roller | Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) | Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie) | Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) | Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie) | Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies) | Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) | Motorgetriebene Gehapparate | Orthesen (Versorgungen, konfektioniert) | Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz) | Beinprothesen | Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen | Schieltherapeutika | Okklusionspflaster Vorhänger/Übersetzbrille Sonstige Hilfsmittel bei Augenerkrankungen | Kontaktlinsen | Vergrößernde Sehhilfen Leseständer | Bildschirmlesegeräte Kamerasysteme Leseständer | Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen) | Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesenstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Insulin-Kunststoffspritzen Insulin-Pens Blutzuckermessgeräte Zubehör für Insulinpumpen | Insulinpumpen Insulinpumpentherapiesysteme Insulin-Patch-Pumpen Pumpeinheit Insulinbehälter Patch-Pumpen zum Austausch | Blutzuckermessgeräte rtCGM-Systemkomponenten rtCGM-Sensoren rtCGM-Transmitter/Sender rtCGM-Empfänger rtCGM-Setzhilfen | Orthopädische Maßschuhe ohne diabetische Fußversorgung Therapieschuhe, konfektioniert Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Therapieschuhe, konfektioniert Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Orthopädische Maßschuhe Therapieschuhe, konfektioniert Diabetesadaptierte Fußbettungen Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, konfektioniert u. individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Armprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte | Kiefermuskeltrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen
Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person
Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen) | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, HEB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, MT, ELE, GQ | IOTR, IMED, BMT, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, PZI, GKA, MTA, MFA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, MFA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, MFA, DAS, MT, ELE, GQ | MFA, MTA, APO, PZI, GKA, DAS, PTA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, FS, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, SHK, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT,OB, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, FS, APO, PZI, PTA, GQ | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OT, OB, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, RBS, MT, ELE, FS, PT, ET, APO, PZI, PTA, GQ | IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, IK, ITSK, ELE, INT, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, IK, ITSK, INT, AOM, GQ | RBS, GQ | BFHT | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, APO, PZI, PTA, GQ | OTM, IOTR, OTSM | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, FS, MFA, PT, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | IMED, BMT, MT, ELE , GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, MT, GKA, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, MT, GKA, GQ | IMED, BMT, GKA, MT, ELE, GQ | HAM | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, GKA, MT, ELE, HAM, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, SPIA, AT, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, SPIA, AT, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, ZE, SPIA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, SPIA, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, SPIA,GQ | IOTR, IMED, BMT, MT, ELE, SPIA, AT, GQ | IMED, BMT, MT, ELE, AT, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, SPIA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | IORT, IMED, MT, ELE, PT, ET, INT, KT, MK, LP, HP, GQ | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, MFA*, PT*, APO, PZI, PTA, GKA, PD, GQ | OTM, IOTR, OT, FS, MFA*, PT*, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, SPNK, GQ | OTM, IOTR, OT, ZE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, IMED, BMT, MT, ELE, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, RFB,GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, NS, RS, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, GQ | OTM, IOTR, OT, APO, PZI, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, APO, PZI, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OTSM | IMED, BMT, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GQ | OTM, IOTR, OT,OB, OTSM*, OTS*, FS, APO, PZI, PTA, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, GQ | OTM, IOTR, OT, GQ | OTM, IOTR, OTSM | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OT, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GQ | OTM, IOTR, OTSM | OTM, IOTR | AOM, IAO | AOM, IAO, GQ | APO, PZI, AOM, IAO, GQ | AOM, IAO, AA, GQ | AOM, IAO | IMED, BMT, IK, ITSK, MT, ELE, INT, AOM, IAO, GQ | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OT, BMT, TMED, GQ | IMED, BMT, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, PZI, PTA, GKA, MTA, MFA, DAS, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTSM | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, GQ | OTM, OTSM | OTSM | OTSM | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, PT, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ELE, PT, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, SHK, RFB, GQ | FM, F, GQ | FM | OTM, ZE, OC, GQ | OTM, ZE, GQ | OC, KAH, GQ | OC, ZE, GQ | OTM, IOTR, OT, FS, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, PTA, MFA, PT, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, ZTM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, MT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, PZI, PTA, GKA, MT, ELE, HEB, GQ
Orthopädietechnikermeister/in OTM | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmebewilligung gemäß § 8 HwO
Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehatechnik Für den VB 16A mit einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis IOTR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Diplom-Urkunde Darüber hinaus muss für den VB 16A eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich nachgewiesen werden
Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Orthobionik B.Sc. OB | [17 empty] | x | x | x |  | x | [34 empty] | x | [16 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [39 empty] | Urkunde B.Sc.
Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | [53 empty] | x | [66 empty] | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegte Prüfung der Schulung "Qualifizierungsseminar Narbenkompression" der BuFa
Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel IMED | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [15 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x |  | Diplom-Urkunde
Biomedizinische Technik B.Sc./Medizintechnik B.Eng. BMT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [15 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Urkunde B.Sc./Urkunde B.Eng.
Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM | [17 empty] | x | [10 empty] | x | x | [21 empty] | x | [12 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x* | x |  | x |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x | x | x | [18 empty] | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmebewilligung gemäß § 8 HwO
Orthopädieschuhmacher/-in OTS | [17 empty] | x | [10 empty] | x | [22 empty] | x | [12 empty] | x | [8 empty] | x | x* | x | [22 empty] | x | [21 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe oder Fachberater/in im Sanitätshaus (HWK) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel FS | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | [12 empty] | x | x |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  | x |  | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis oder Nachweis der erfolgreich bestandenen Prüfung als Fachberater/in im Sanitätshaus (HWK) und über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit Nachweis über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) Für die Versorgungsbereiche 03C-03F mit dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder Apotheke MFA | x | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | x | [16 empty] | x |  | x |  | x* | x* | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x | [12 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | x | x |  |  | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und für die VB 03C-03F Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Medizinisch-technische/-r Assistent/-in mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder Apotheke MTA | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | [79 empty] | x | x | [24 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Physiotherapeut/in Für die VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel PT |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x |  | x |  | x | [8 empty] | x | [5 empty] | x | x | x* | x* |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [21 empty] | x | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für VB 16A darüberhinaus Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachghandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel ET |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x | [8 empty] | x | x | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | x | x | x | [13 empty] | x |  | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für VB 16A darüberhinaus Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel LP | [50 empty] | x | [69 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel HP | [50 empty] | x | [69 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD | [51 empty] | x | [68 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Apotheker/-in APO | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | x | [10 empty] | x | x | x | x | x | Apothekenbetriebserlaubnis bzw. Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Pharmazieingenieur/-in (Ausbildung in der DDR) PZI | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | x | [10 empty] | x | x | x | x | x | Nachweis über abgeschlossenes Studium
Pharmazeutisch-technische/-r Assistent/-in mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PTA | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | [12 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  | x |  | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Diätassistent/-in Ernährungswissenschaftler/-in Öcotrophologin/Öcotrophologe DAS | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | [79 empty] | x | x | [24 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x | [19 empty] | x |  | x | x | x | x | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS | [23 empty] | x | x |  | x | [93 empty] | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Eine mindestens zweijährige Weiterbildung zur Terchnikerin/zum Techniker Fachrichtung Medizintechnik oder mindestens einen Bachelor-Abschluss im Bereich Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel MT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [15 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung oder Urkunde über den Bachelor-Abschluss Für VB 16A Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachhandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Eine mindestens regulär dreijährige, duale oder akademische Ausbildung in den Berufsfeldern Elektro, Elektrotechnik und/oder Elektronik mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®". Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel für den VB 16A ELE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [15 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | x |  | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium/akademische Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen (VB 16A) bzw. fünfjährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder Nachweis der Zusatzqualitikation "MT cert®". Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachhandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe SPIA | [40 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | [72 empty] | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegten Prüfungen der Fortbildung "Qualifizierung des fachlichen Leiters für den Versorgungsbereich Inhalations- und Atemtherapiegeräte [Produktgruppe 14]" der MTAE, des FORUM Gesundheit Unna oder EGROH und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachhandels, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT | [40 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [73 empty] | Zertifikat Atmungstherapeut mit Nachweis, dass die Ausbildung dem Curriculum des DGP oder der DGpW entspricht
Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculumg des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE | [42 empty] | x | [11 empty] | x | [52 empty] | x | x |  | x | [9 empty] | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung nach dem Curriculum des dvbe oder über die abgeschlossene Ausbildung nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis. Für den VB 36B muss darüber hinaus die Weiterbildung "Augenprothesen aus Kunststoff" des dbve sowie eine fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Herstellung und Anpassung von Kunststoffaugen nachgewiesen werden.
Hebammen/Entbindungspfleger HEB | x | [119 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM | [38 empty] | x | x | [80 empty] | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Augenoptikermeister/-in Für den VB 07C mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis AOM | [25 empty] | x | [57 empty] | x | x | x | x | x | x | [31 empty] | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation Für den VB 07C muss darüber hinaus eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich nachgewiesen werden
Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) Für den VB 07C mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis IAO | [25 empty] | x | [57 empty] | x | x | x | x | x | x | [31 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für den VB 07C muss darüber hinaus eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich nachgewiesen werden
Augenarzt / Augenärztin AA | [86 empty] | x | [33 empty] | Nachweis der neunstelligen lebenslangen Arztnummer (LANR), die den Fachgruppenschlüssel "05" (8. und 9. Stelle in der Ziffernfolge) aufweist
Ocularist/in OC | [107 empty] | x |  | x | x | [9 empty] | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Kunstaugenhersteller/-in KAH | [109 empty] | x | [10 empty] | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung
Friseurmeister/in FM | [105 empty] | x | x | [13 empty] | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation
Friseur/in Maskenbildner/in F | [105 empty] | x | [14 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung
Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung "„Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK | [16 empty] | x | [87 empty] | x | [15 empty] | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmebewilligung gemäß § 8 HwO und Zertifikat "„Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK
Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB | [15 empty] | x | x | [15 empty] | x | x | x | [21 empty] | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | [19 empty] | x | [9 empty] | x | x | x | [15 empty] | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegten Prüfungen der Fortbildung "Reha-Fachberater" der BuFa oder der EGROH und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel Kauffrau/Kaufmann für IT-System-Management mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel ITSK | [24 empty] | x | x | [62 empty] | x | [31 empty] | Berufsurkunde über die geschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachhandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel IK | [24 empty] | x | x | [62 empty] | x | [31 empty] | Berufsurkunde über die geschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachhandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel für die VB 07B, 07C und 25F. Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel für die VB 16A INT | [24 empty] | x | x | [24 empty] | x | [37 empty] | x | [31 empty] | Urkunde B.Eng. und Nachweis für VB 16A einer mindestens zweijährigen, ansonsten dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachghandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel KT | [50 empty] | x | [69 empty] | Urkunde B.Eng. und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Zahntechnikermeister/-in mit Zusatzausbildung "Kiefermuskel-Trainer" der DGZTS ZTM | [114 empty] | x | [5 empty] | Berufsurkunde über die Meisterqualifikation und Nachweis Zusatzausbildung "Kiefermuskel-Trainer" der DGZTS
Mechantroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel MK | [50 empty] | x | [69 empty] | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachhandels, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden.
Rettungssanitäter/-in Rettungsassistent/-in RS | [60 empty] | x | [59 empty] | Nachweis der bestandenen Prüfung zum/zur Rettungssanitäter/-in
Notfallsanitäter/-in NS | [60 empty] | x | [59 empty] | Erlaubnisurkunde/Berufsurkunde über die abgeschlossene Berufsausbildung
Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT | [27 empty] | x | [92 empty] | Kopien der Arbeitsverträge oder -zeugnisse und Kopien von Bescheinigungen über mindestens 6 erfolgreich absolvierten Gespannprüfungen im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V in den letzten 5 Jahren. Die Nachweise über die mindestens 5jährige einschlägige Berufserfahrung sowie die mindestens 6 erfolgreich absolvierten Gespannprüfungen müssen spätestens 3 Jahre nach der Erstpräqualifizierung erbracht werden. Nachgewiesen werden muss daher zur Erstpräqualifizierung eine mindestens 2jährige Berufspraxis und Kopien von Bescheinigungen über mindestens 2 erfolgreich absolvierten Gespannprüfungen im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V.
Gleichwertige Qualifikation GQ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Beschreibung und geeigneter Nachweis über Ausbildungsinhalte und Gleichwertigkeit
Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätte(n)
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kopie der Gewerbeanmeldung, sofern es sich um einen Gewerbebetrieb handelt oder des Handelsregisterauszugs oder der Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes (Handwerksrolle oder Industrie- und Handelskammer u. ä.) oder Eigenerklärung mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum bei Gewerbebetreibenden, die nicht zum Eintrag verpflichtet sind oder Bestätigung der Zugehörigkeit zu freien Berufen durch das zuständige Finanzamt oder eine Kopie des Steuerbescheids (keine Gewerbesteuer)
Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Schriftliche Selbstverpflichtung mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum zur Erreichbarkeit der bzw. einer fachlichen Leitung im Rahmen der üblichen Betriebszeit, die sowohl vom Betriebsinhaber bzw. der juristischen Person sowie der fachlichen Leitung(en) unterzeichnet ist.
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kopie einer aktuellen Versicherungsbestätigung, die ausdrücklich Personen-, Sach- und Vermögensschäden auflistet, den Risikoort nennt und nicht älter als zwölf Monate ist Diese Nachweispflicht kann entfallen, sofern eine Vertragszulassung als Augenarzt/-ärztin vorgelegt wird
Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | [27 empty] | x | [92 empty] | Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt.
Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | [27 empty] | x | [92 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum, dass die fachliche Leitung und die mit der Ausbildung der Blindenführhunde beauftragten Mitarbeiter nicht wegen Verstöße gegen das Tierschutz- oder das Tierseuchengesetz oder gegen Verordnungen, die aufgrund des Tierschutzgesetzes erlassen wurde, bestraft wurden (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) und auch kein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen solcher Verstöße gegen sie läuft.
Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | [27 empty] | x | [92 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum, dass in der BFH-Schule • für die Ausbildung der BFH die dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Lerntheorie entsprechenden Methoden angewendet werden • dass bei der Ausbildung den Bedürfnissen des jeweiligen Hundes bestmöglich Rechnung getragen wird • dass Erkenntnisse über das Verhalten von Hunden sowie über artgerechte Mittel und Methoden der Hundeerziehung und Methoden des Hundetrainings handlungsleitend sind • dass keine Tierschutzwidrige Mittel und Methoden wie der Einsatz von „Starkzwang“ (z.B. Verwendung eines Stachel-/Würgehalsbands, Schläge, Applikation von Stromschlägen etc.) eingesetzt werden • dass nicht versucht wird, Lernziele zu erreichen, in dem der Hund erschreckt oder in Angst versetzt wird
Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte oder erfolgreiche Absolvierung der 40-stündigen Weiterbildung "Orientierung und Mobilität". | [27 empty] | x | [92 empty] | Bestätigung der Absolvierung des mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte. Die o.a. Bestätigung muss spätestens 24 Monate nach der Erstpräqualifizierung vorgelegt werden. Oder Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung der 40-stündigen Weiterbildung "Orientierung und Mobilität".
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Angabe eines oder mehrerer für die jeweilige Betriebsstätte vergebenen Institutionskennzeichen/s der Sammel- und Verteilungsstelle IK (SVI) der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen
Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) |  | x | x | x | [9 empty] | x | [17 empty] | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | [10 empty] | x | [21 empty] | x |  |  |  | x | [24 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum zur Einhaltung des telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifizierten Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n)
Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) |  | x | x | x | [9 empty] | x | [17 empty] | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [22 empty] | x | [25 empty] | x | [24 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum zur Einhaltung des persönlichen und telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifizierten Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n)
Hausnotrufzentrale mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal | [60 empty] | x | [59 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum zur Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit durch qualifiziertes Personal
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Hausnotrufzentrale bei Stromausfällen | [60 empty] | x | [59 empty] | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Hausnotrufzentrale inkl. Beschreibung der Maßnahmen
Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.] | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | [7 empty] | (x) | (x) | (x) | (x) | x |  |  |  | (x) | (x) |  |  | (x) | (x) | (x) | (x) |  | (x) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x |  | (x) | (x) | (x) |  |  |  |  | (x) | x | x |  | (x) | x | (x) |  |  |  | (x) | (x) |  |  | (x) | (x) | [8 empty] | x | [11 empty] | (x) |  | (x) | (x) | (x) | (x) | [6 empty] | x | [14 empty] | (x) | (x) | Beschreibung der Maßnahmen für eine sachgerechte Lieferung, ggf. Installation, Inbetriebnahme bzw. Anpassung der Hilfsmittel vor Ort, insbesondere der organisatorischen Rahmenbedingungen des Außendiensteinsatzes inkl. Organisationsdiagramm (bezogen auf die Leistungserbringung: Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Mitarbeiter) Eigenerklärung mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum über ausreichenden Fuhrpark oder andere geeignete Möglichkeit der Mobilität Angaben zur Erreichbarkeit der fachlichen Leitung/der verantwortlichen Person
Räumlich: Räumliche Voraussetzungen
Verkaufs-/Empfangsbereich | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) |  |  | x | x | (x) | (x) | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) | x | (x) |  | (x) | (x) | (x) | (x) |  |  | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | (x) | x | x | x | (x) |  | (x) | x | x | x | (x) | (x) | x | x | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (x) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (x) | (x) | Protokoll über Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen in den angegebenen Versorgungsbereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.) sowie Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden). ------------------------------------------------------------------------ In allen übrigen Fällen: Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden), Grundrissskizze/Raumskizze und Foto- und/oder Videodokumentation über die aktuelle Betriebsausstattung (nicht älter als 3 Monate) Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungsbereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen. ------------------------------------------------------------------------ Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungsbereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege | [19 empty] | x | x | [20 empty] | (x) | (x) | [10 empty] | x |  | (x) | [6 empty] | x | x | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | (x) | [9 empty] | x |  |  |  | (x)
Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |  |  | x | x |  |  | x | (x) | (x) | (x) | (x) |  |  | x | x | (x) | (x) |  |  |  | (x) | (x) | (x) |  | (x) |  |  |  | (x) | (x) |  |  | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x |  | x |  | x | x |  | (x) |  | (x) |  |  |  | (x) | (x) |  |  | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | x | (x) |  |  | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt | [29 empty] | x | [47 empty] | x | x |  |  | x | [15 empty] | x | x | x | x | x
Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt | [79 empty] | (x) |  |  | x
Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwellen sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | [17 empty] | x | x | x | x | [11 empty] | x | x |  |  | (x) | [13 empty] | (x) | [5 empty] | x | x | x |  |  |  | x | x | x | (x) | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | (x) |  | x | x | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x
Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | [17 empty] | x | x | x | x | [11 empty] | x | x |  |  | (x) | [13 empty] | (x) | [5 empty] | x | x | x |  |  |  | x | x | x | (x) | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | (x) |  | x | x | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x
Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen | [20 empty] | x | [8 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [17 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung |  | (x) | [15 empty] | x | x | x | x | x | (x) | [14 empty] | (x) |  |  |  | (x) | (x) | [8 empty] | x | x | x | x | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  | (x) |  | (x) |  |  |  | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
Lager- und Transportmöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum über die Einhaltung der vom Hersteller in den Produktunterlagen vorgegebenen Lager- und Transportbedingungen (z.B. Staubfreiheit, Temperaturvorgaben), sowie eine Beschreibung der Maßnahmen. Darüber hinaus Nachweis mittels Foto oder Betriebsbegehung.
Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten | [93 empty] | (x) | [26 empty] | Eigenerklärung mit rechtsgültiger Unterschrift und aktuellem Datum über Nutzungsmöglichkeit eines Handwaschbeckens durch den Versicherten
Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen
Orthopädie- und Rehatechnik u. a.** | [120 empty] | Protokoll über die Inventarprüfung im Rahmen einer Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen in den angegebenen Versorgungsbereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.). ------------------------------------------------------------------------ In allen übrigen Fällen: Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Foto- und/oder Videodokumentation der aktuellen Betriebsausstattung, die nicht älter als 3 Monate ist (Werkbank- und Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Foto- und/oder Videodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind). Sofern die Gerätschaften nicht bzw. nicht mehr über eine vom Hersteller vergebene Seriennummer verfügen, wird vom Leistungserbringer jeweils eine eineindeutige Identifikationsnummer vergeben und die Gerätschaften entsprechend gekennzeichnet. Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungsbereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen. ------------------------------------------------------------------------ Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungsbereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.
Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System***) | [20 empty] | x | [8 empty] | x | [28 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  | x |  | x
Fräse | [67 empty] | x | x | [8 empty] | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System***) | [16 empty] | x | [50 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
Bandsäge | [89 empty] | x
Werkbank mit Werkzeugausstattung | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | [18 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x
Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | [62 empty] | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [14 empty] | x
Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmfunktion | [75 empty] | x | x | [24 empty] | x
Zuschneide- und Arbeitstisch | [20 empty] | x | [8 empty] | x | [37 empty] | x | x | [8 empty] | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [9 empty] | x | x
Tischnähmaschine | [20 empty] | x | [41 empty] | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | [9 empty] | x | x
Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | [29 empty] | x | [37 empty] | x | x | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [10 empty] | x
Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | [74 empty] | x | x | x |  |  | x | [18 empty] | x
Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | [29 empty] | x | [47 empty] | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [10 empty] | x
Tiefziehgerät | [81 empty] | x | x | [14 empty] | x |  | x |  | x | [10 empty] | x
Stimmgabel oder Monofilament zur sensorischen Untersuchung des diabetischen Fußes | [99 empty] | x |  | x
Mobiles Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle. Das Gerät muss eine dynamische Messung, also in Bewegung, ermöglichen. | [99 empty] | x |  | x
Augenoptik
Kontaktlinsenarbeitsplatz
Einweisungsplatz | [86 empty] | x
Ophthalmometer | [86 empty] | x
Spaltlampenmikroskop | [86 empty] | x
Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | [86 empty] | x
Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | [86 empty] | x
Refraktionsraum
Raum lässt sich abdunkeln | [83 empty] | x |  |  | x | x
Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | [83 empty] | x |  |  | x | x
Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | [83 empty] | x |  |  | x | x
Skiaskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer | [83 empty] | x |  |  | x | x
Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | [83 empty] | x |  |  | x | x
Polarisationsvorhalter | [83 empty] | x
Kreuzzylinder | [83 empty] | x |  |  | x | x
Abgleichleiste | [83 empty] | x |  |  | x | x
Gerät zur Sehzeichendarbietung | [83 empty] | x |  |  | x | x
Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | [83 empty] | x |  |  | x | x
Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | [83 empty] | x |  |  |  | x
Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | [83 empty] | x |  |  | x | x
Ein Satz Kantenfilter | [83 empty] | x |  |  |  | x
Werkstatt
Werktisch | [83 empty] | x |  |  |  | x
Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | [83 empty] | x |  |  |  | x
Bohrmaschine mit Zubehör | [83 empty] | x |  |  |  | x
Poliermaschine | [83 empty] | x |  |  |  | x
Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | [83 empty] | x |  |  |  | x
Scheitelbrechwertmessgerät | [83 empty] | x |  |  |  | x
Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | [83 empty] | x |  |  |  | x
Hörakustik
Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | [38 empty] | x
Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | [38 empty] | x
Messbox | [38 empty] | x
Insitu-Anlage | [38 empty] | x
Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | [38 empty] | x
Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | [38 empty] | x
Ultraschallbad | [38 empty] | x
Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialen zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung. | [38 empty] | x
Abdruckmaterialien und -geräte | [38 empty] | x
Otoskop inkl. diverse Trichter | [38 empty] | x
Backenpinzette | [38 empty] | x
Leuchtstab | [38 empty] | x
1 Pinzettensortiment | [38 empty] | x
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | [38 empty] | x
Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte)
Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | [120 empty] | Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Foto- und/oder Videodokumentation der aktuellen Betriebsausstattung, die nicht älter als 3 Monate ist (Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Foto- und/oder Videodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind). Sofern die Gerätschaften nicht bzw. nicht mehr über eine vom Hersteller vergebene Seriennummer verfügen, wird vom Leistungserbringer jeweils eine eineindeutige Identifikationsnummer vergeben und die Gerätschaften entsprechend gekennzeichnet.
Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | [26 empty] | x
Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | [26 empty] | x
Stützstock als ,,Weißer Stock" (längenverstellbar) | [26 empty] | x
Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | [26 empty] | x
Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen
Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | [26 empty] | x
Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | [26 empty] | x
Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens
Beispielexemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | [26 empty] | x
Mobile Leuchten einschließlichTaschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | [26 empty] | x
Auswahl an verschiedenen Fernrohren
Monokular 4-fach | [26 empty] | x
Monokular 6-fach | [26 empty] | x
Monokular 8-fach | [26 empty] | x
Monokular 10-fach | [26 empty] | x
Extender/Doppler | [26 empty] | x
Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | [26 empty] | x
Taktile Medien
Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | [26 empty] | x
Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapss. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | [26 empty] | x
Versorgung mit Blindenführhunden
Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | [27 empty] | x | [92 empty] | Protokoll über Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen bei der Präqualifizierung, sowie bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.) sowie Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden). Weiterhin: Prüfung der Anforderungen anhand der jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Erlaubnis bzw. Regelung (z.B. nach § 11 TierSchG usw.) Prüfung der Arbeitsmaterialien Prüfung der Pflegeutensilien Einsichtnahme in das Hundebestandsbuch Einsichtnahme in die EU-Heimtier-Impfpässe Einsichtnahme in die Nachweise der ärztlichen Atteste Einsichtnahme in die Dokumentation zur veterinärärztlichen Versorgung und Betreuung
Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | [27 empty] | x
soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | [27 empty] | x
Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | [27 empty] | x
ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | [27 empty] | x
für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | [27 empty] | x
Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | [27 empty] | x
Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | [27 empty] | x
Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | [27 empty] | x
unterschiedlich lange und breite Halsbänder | [27 empty] | x
Kenndecken | [27 empty] | x
Lang- und Kurz-Taststöcke | [27 empty] | x
Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | [27 empty] | x
geeignete Bürsten, Kämme und Scheren | [27 empty] | x
Mittel zur Ungezieferprävention | [27 empty] | x
saubere Tierhandtücher | [27 empty] | x
Desinfektionsmittel | [27 empty] | x
Verbandmaterial | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | [27 empty] | x
Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | [27 empty] | x
Herkunftsnachweise/Ahnentafeln | [27 empty] | x
Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | [27 empty] | x
Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | [27 empty] | x
Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | [27 empty] | x
Versorgung mit Haarersatz
Höhenverstellbarer Frisörstuhl | [105 empty] | x | x | [13 empty] | Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Foto- und/oder Videodokumentation der aktuellen Betriebsausstattung, die nicht älter als 3 Monate ist (Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Foto- und/oder Videodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind). Sofern die Gerätschaften nicht bzw. nicht mehr über eine vom Hersteller vergebene Seriennummer verfügen, wird vom Leistungserbringer jeweils eine eineindeutige Identifikationsnummer vergeben und die Gerätschaften entsprechend gekennzeichnet.
Friseurübliches Handwerkszeug | [105 empty] | x | x
Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | [106 empty] | x
Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | [106 empty] | x
Haarwaschbecken | [106 empty] | x
Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | [105 empty] | x | x
Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 48 – 60 cm | [105 empty] | x | x
Zwei geeignete Spiegel | [105 empty] | x | x
Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar | [105 empty] | x | x
Dampf- und Trockengeräte | [105 empty] | x | x
Betriebsbegehungen | [20 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [8 empty] | x | [23 empty] | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [10 empty] | x
* mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
** Die räumlichen und sachlichen Ausstattungsanforderungen für die Konstellation Zentralwerkstatt und Filiale(n) sind im Anhang der Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V geregelt.
*** Im Glossar ist eine Erläuterung zu den Begriffen "stationäres und mobiles System" enthalten.